## List1
| JAFAS 2024 | [7 empty] | JAFAS 2 - varianta 2 pro B > 2A | [6 empty] | B
| Program pro výpočet průměrné hodnoty činitele jasu k (-) fasád | [7 empty] | Je-li výška objektu B více než dvojnásobná oproti výšce objektu A,
| dvou proti sobě stojících řad domů A a B a terénu mezi nimi. | [7 empty] | pak je nutno volit tuto variantu programu. Ta se vyznačuje tím,
| Obrázek je schéma příčného profilu nekonečně dlouhé ulice. | [7 empty] | že z poloviny výšky objektu B je vidět plochou střechu objektu A,
| Činitel jasu k = L/Lm je poměr jasu L a průměrného jasu Lm oblohy. | [7 empty] | což je příčinou jiné geometrie celé úlohy. Oproti variantě 1 se
| V Praze leden 2024 |  |  |  | doc. Ing. Jan Kaňka Ph.D. |  |  |  | navíc zadává činitel odrazu světla ploché střechy objektu A.
Doporučuje se shodně s terénem.
Objekt B se vždy zadává jako vyšší z obou objektů.
Do žlutých polí se zadají výšky A, B (m) obou domů a odstup T(m)
| mezi nimi. Do zelených polí se zadává činitel odrazu světla r(-). | [14 empty] | Objekt B se vždy zadává jako vyšší z obou objektů.
| Podle ČSN EN 17037 se pro domy použije hodnota 0,3 a pro | [6 empty] | činitel odrazu střechy A
terén hodnota 0,2. V modrých polích je výsledek výpočtu k (-).
| Pro podhledy balkónů lze volit k = 0,02. | [6 empty] | 0.2
|  | činitel odrazu střechy A |  |  |  |  | B
0.2
A | [7 empty] | A
|  | výška A (m) |  | odstup T (m) |  | výška B (m) |  |  |  | výška A (m) |  | odstup T (m) |  | výška B (m)
|  | 10 |  | 10 |  | 20 |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 20
|  | činitel odrazu A (-) |  | činitel odrazu T (-) |  | činitel odrazu B (-) |  |  |  | činitel odrazu A (-) |  | činitel odrazu T (-) |  | činitel odrazu B (-)
|  | 0.3 |  | 0.2 |  | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  | 0.2 |  | 0.3
|  | činitel jasu A (-) |  | činitel jasu T (-) |  | činitel jasu B (-) |  |  |  | činitel jasu A (-) |  | činitel jasu T (-) |  | činitel jasu B (-)
|  | 0.059615 |  | 0.088198 |  | 0.12897 |  |  |  | 0.059615 |  | 0.088198 |  | 0.12897
|  |  |  | T | [7 empty] | T
|  | e1 | 1.3258 | e6 | 0.98279 |  |  |  |  | e1 | 1.3258 | e6 | 0.98279 |  | e11 | 0
|  | e2 | 1.212 | e7 | 0.7854 |  |  |  |  | e2 | 1.212 | e7 | 0.7854 |  | e12 | 0.049958
|  | e3 | 0.9273 | e8 | 0 |  |  |  |  | e3 | 0.9273 | e8 | 0
|  | e4 | 1.4464 | e9 | 0.7854 |  |  |  |  | e4 | 1.4464 | e9 | 0.7854
|  | e5 | 0.46365 | e10 | 1.1071 |  |  |  |  | e5 | 0.46365 | e10 | 1.1071
|  | 5 | 0 | -0.37873 | -0.32444 | 0.34319 |  |  |  | 5 | 0 | -0.37873 | -0.32444 | 0 |  | 0.34319
|  | 0 | 5 | -0.2 | -0.43798 | 0.40596 |  |  |  | 0 | 5 | -0.2 | -0.43798 | 0 |  | 0.40596
|  | -0.14645 | -0.12995 | 3.3333 | -0.63963 | 0.091956 |  |  |  | -0.14645 | -0.12995 | 3.3333 | -0.63963 | 0 |  | 0.091956
|  | -0.09366 | -0.052786 | -0.35355 | 3.3333 | 0.39618 |  |  |  | -0.09366 | -0.052786 | -0.35355 | 3.3333 | 0 |  | 0.39618
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | -0.00062383 | 5 |  | 0.99894
|  | 500 | 0 | -37.8732 | -32.4438 | 34.3189 |  |  |  | 500 | 0 | -37.8732 | -32.4438 | 0 |  | 34.3189
|  | 0 | 500 | -20 | -43.7983 | 40.5963 |  |  |  | 0 | 500 | -20 | -43.7983 | 0 |  | 40.5963
|  | -14.6447 | -12.9947 | 333.3333 | -63.9632 | 9.1956 |  |  |  | -14.6447 | -12.9947 | 333.3333 | -63.9632 | 0 |  | 9.1956
|  | -9.366 | -5.2786 | -35.3553 | 333.3333 | 39.6177 |  |  |  | -9.366 | -5.2786 | -35.3553 | 333.3333 | 0 |  | 39.6177
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | -0.062383 | 500 |  | 99.8938
|  | 0.0020121 | 9.2315e-06 | 0.00025526 | 0.00024603 |  |  |  |  | 0.0020121 | 9.2315e-06 | 0.00025526 | 0.00024603 | 0
|  | 9.9809e-06 | 0.0020071 | 0.00015274 | 0.000294 |  |  |  |  | 9.9809e-06 | 0.0020071 | 0.00015274 | 0.000294 | 0
|  | 0.00010174 | 8.656e-05 | 0.0030817 | 0.00061263 |  |  |  |  | 0.00010174 | 8.656e-05 | 0.0030817 | 0.00061263 | 0
|  | 6.7485e-05 | 4.1224e-05 | 0.00033646 | 0.0030765 |  |  |  |  | 6.7485e-05 | 4.1224e-05 | 0.00033646 | 0.0030765 | 0
[10 empty] | 8.4198e-09 | 5.1434e-09 | 4.1979e-08 | 3.8385e-07 | 0.002
[5 empty] | kt1 | 0.081522 | [6 empty] | kt1 | 0.081522
[5 empty] | kt2 | 0.094874 | [6 empty] | kt2 | 0.094874
[5 empty] | ka | 0.059615 | [6 empty] | ka | 0.059615
[5 empty] | kb | 0.12897 | [6 empty] | kb | 0.12897
[13 empty] | kstřecha | 0.1998